附件1

科研实验室安全隐患清单

| 序号 | 责任单位 | 隐患问题 | 整改 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药学院 | - 违反实验室严禁饮食规定。 4609室、4603室、4608室、4612室、4514-4516室、4518-4520室、4523室、4525室存在饮食现象； | 2022/8/31 |
|  |  | 2.个人安全。 （1）研究生做实验未能正确穿着合适个人衣物； （2）未穿着或不能正确使用防护服，口罩、手套； |  |
|  |  | 3.试剂、仪器设备及实验操作安全。 （1）实验台试剂杂乱，试剂使用完未及时处理或归放，生活用品与实验用品混用（娃哈哈等纯净水瓶/桶未标记实验专用）； （2）仪器运行时无人看守，高温设备周围堆放杂物，仪器使用完毕后未断电。 |  |
|  |  | 4.卫生问题。部分实验室卫生较差，存在脏乱现象； |  |
| 2 | 中药资源产业化协同创新中心 | 1．学习工作区与实验区混用。个别存在饮食现象； |  |
|  |  | 2.试剂、仪器设备安全。 （1）个别实验室电线私拉乱扯； （2）实验台试剂杂乱，试剂使用完未及时处理或归放（322室）。 |  |
|  |  | 3.个人安全。 （1）研究生做实验未能正确穿着合适个人衣物； （2）未穿着或不能正确使用防护服，口罩、手套 |  |
| 3 | 整合医学研究院 | 1.试剂、仪器设备安全。 （1）实验台试剂杂乱，试剂使用完未及时处理或归放； （2）仪器设备使用后未及时断电。 |  |
|  |  | 2.个人安全。 （1）研究生做实验未能正确穿着合适个人衣物； （2）未穿着或不能正确使用防护服，口罩、手套 |  |