陕西中医药大学实验室危险化学品安全专项检查记录表

院（系、部、中心、所）（盖章）：                                            检查日期：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 | 整改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全教育 培训情况 | 1.是否组织对师生进行安全教育与培训； | 每学期至少1次。 |  | 在整改通知单填写 |
|  | 2.对新进人员和初次参加实验的学生是否进行安全教育； | 岗前培训。 |  |  |
|  | 3.任课教师和管理人员是否对本实验室学生进行安全教育和培训。 | 课前教育，如实验风险告知，防范及应急处置等。 |  |  |
| 安全制度及责任制情况 | 1.安全管理制度及相应的操作规程是否建立健全、上墙、执行； | 建立健全危险化学品、特种设备、病原微生物、放射源等安全管理制度及相应的操作规程； 制度、操作规程上墙并严格执行，室内张贴警示标识。 |  |  |
|  | 2.是否建立健全实验室安全责任体系与责任网络。 | 是，层层分解、落实到每个人。 |  |  |
| 安全检查 及隐患整改情况 | 1.日查、月查、季查是否正常开展、是否认真填写检查记录； | 明确检查人员、检查方法及检查内容； 日查、月查、季查正常开展、填写检查记录。 |  |  |
|  | 2.对查出的问题隐患是否及时整改。 | 对问题及隐患有清单、建台账，能及时整改到位； 对暂时无法整改的能落实临时性防范措施。 |  |  |
| 防火情况 | 1.室内是否堆放易燃物品； | 无，及时妥善处置。 |  |  |
|  | 2.室内防火器材是否按要求配置、是否放置合适、是否有效； | 是、合适、有效。 |  |  |
|  | 3.安全通道是否通畅； | 消防通道无杂物堆放、实验室内无易燃杂物堆放等。 |  |  |
|  | 4.用电、用气（含液化气）是否规范； | 规范用电、用气，无私拉乱接等现象。 |  |  |
| 化学试剂、危险化学品、易制毒品安全管理 情况 | 1.化学试剂分类、标识是否规范； | 分类合理、标识清晰。 |  |  |
|  | 2.有毒有害物品是否专人管理、是否入库、领用是否记录； | 指定专人管理。出入库有详实记录、剩余量返回库房集中保存，有毒有害品未流出实验室。 |  |  |
|  | 3.存放剧毒品、爆炸品、易制毒品是否规范； | 是，剧毒品、爆炸品配专用保险柜存放。 |  |  |
|  | 4.剧毒品、爆炸品、易制毒品是否严格执行“五双”制度； | 双人保管、双锁、双账、双人领取、双人使用。 |  |  |
|  | 5.易燃易爆品是否混放； | 无混放现象。 |  |  |
|  | 6.应急喷淋、洗眼器、通风设施、用电设施等是否规范、完好。 | 规范、完好、正常使用。 |  |  |

陕西中医药大学实验室危险化学品安全专项检查记录表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 | 整改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力容器、压力气瓶、起重机械安全管理情况 | 1.是否建立压力容器使用、维护、检验台账并实时记录； | 台账完整、实时规范记录。 |  | 在整改通知单填写 |
|  | 2.压力容器、压力气瓶是否检验；使用的气源是否合格； | 检验。气源有相应合格证。 |  |  |
|  | 3.压力气瓶防范是否到位； | 竖直放置及固定、或采取相应的固定措施。 |  |  |
|  | 4.易燃易爆气瓶放置点是否靠近热源； | 否、离开热源的有效距离＞5米 |  |  |
|  | 5.易燃、易爆、有毒气瓶是否分类分处、规范存放； | 规范放置、或使用专用气瓶防护。 |  |  |
|  | 6.易燃、助燃气瓶是否分开存放； | 无混杂现象、分开存放。 |  |  |
|  | 7.起重机械是否按期检验、运行是否正常、是否实时记录； | 已检验、完好、实时记录。 |  |  |
|  | 8.作业人员是否经过专业培训、持证上岗。 | 接受专业培训，持证上岗。 |  |  |
| 生物安全 管理情况 | 1.购进的实验动物、生物菌（毒）株是否有合格证；.保管是否规范 | 有检疫合格证。有制度、专人保管，台账记录完整。 |  |  |
|  | 2.生产、饲养实验动物的屏障设施是否达标； | 有相应的屏障设施，达标。 |  |  |
|  | 3.动物尸体及废弃物是否按规定妥善处置。 | 分类、标识、预处理、送交、登记符合要求。 |  |  |
| 辐射安全 管理情况 | 1.放射源及射线装置是否定期检验； | 是，有检验合格证。 |  |  |
|  | 2.放射源使用是否建立台账。 | 建台账，记录签字完整。 |  |  |
|  | 3.操作是否有证，人员是否定期剂量体检 | 是，持证上岗。 |  |  |
| 实验安全情况 | 1.危险性实验情况； | 化学反应实验、大功率设备使用等无人员离开。危险性实验有2人以上同时在场。 |  |  |
|  | 2.离开实验室时检查及处置事宜； | 实验结束后，关好水、电、气和门窗等。 |  |  |
|  | 3.使用设备过夜值班情况。 | 空调、大功率设备、计算机不得过夜或有人值班使用。 |  |  |
| 实验室环境 情况 | 1.实验室环境是否整洁、是否有烹饪、聚餐、吸烟等现象。 | 无。 |  |  |
|  | 2.实验室废液是否分类、收集、集中存放； | 分类、无混杂、标识清晰、集中存放。 |  |  |
| 应急机制情况 | 是否有相应的应急机制。 | 有应急预案、能开展相关演练。 |  |  |

院（系、部、中心、所）负责人：                                 检查人员：